В технический отдел подразделения

ELCO, ECOFLAM

ООО «Аристон Термо РУСЬ»

Info-russia@elco-burners.com

ЗАЯВКА

на авторизацию в качестве сервисного центра по обслуживанию горелочного оборудования марки Elco

Компания _________________________________________________________,

расположенная по адресу ____________________________________________,

в лице ____________________________________________________________

просит рассмотреть возможность организации на нашей базе Авторизованного Сервисного Центра (АСЦ) по обслуживанию горелочного оборудования марки Elco.

Мы подтверждаем соответствие нижеприведенным требованиям к АСЦ:

Таблица 1. Требования к уровню профессиональной готовности и материально-техническому оснащению

| N п/п | Требование | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во специалистов не менее 2-х человек, прошедших обучение по оборудованию марки Elco |  |
| 2 | Наличие аттестационных документов подтверждающих квалификацию персонала на проведение работ на газовом оборудовании (для газовой продукции). |  |
| 3 | Наличие лицензии ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на право проведения работ по устройству внутренних газовых систем и оборудования. На монтаж, эксплуатацию и ремонт внутридомового газового оборудования (для газовой продукции). |  |
| 4 | Наличие фактического офиса и склада для хранения запасных частей |  |
| 5 | Наличие автомобиля у каждого специалиста |  |
| 6 | Наличие рабочего сайта компании |  |
| 7 | Наличие круглосуточно доступного телефона горячей линии или диспетчерской службы для регистрации входящих заявок |  |
| 8 | Инструмент, контрольно-измерительные приборы в полном объеме в соответствии с таблицей 2 |  |
| 9 | Наличие надежно работающих электронной почты телефонной связи |  |

Таблица 2. Требования к инструменту и приборам АСЦ

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое кол-во, шт. | Факт. кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор или приборы для измерения содержания СО, О2, NOx, температуры уходящих газов, а так же параметров тяги, индикатор утечки газа | 1 |  |
| 2 | Набор для настройки жидкотопливной горелки (манометр, вакууметр) | 1 |  |
| 3 | Электронный или U-образный манометр для контроля давления газа/воздуха | 2 |  |
| 4 | Мультиметр с возможностью измерения тока с точностью до 0,1 мкА | 1 |  |
| 5 | Штангенциркуль, рулетка, строительный уровень | 1 |  |
| 6 | Набор слесарных инструментов (отвертки, ключи накидные, газовые, торцевые, универсальные, молоток и т.д.) | 1 |  |
| 7 | Ключ динамометрический | 1 |  |
| 8 | Электромонтажный инструмент (зачистка, пайка, запрессовка контактов) | 1 |  |
| 9 | Ноутбук с инструкциями, мобильный телефон, фотоаппарат | 1 |  |

Наша контактная информация:

Телефон ______________________________

Факс _________________________________

Эл.почта _____________________________

Наши замечания и комментарии: __________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________